临时动用明火许可证

NO：（此项保卫部门填写）

| 校内申请动火部门 |  |  |  |  |  | 动火地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火人 |  |  | 看火人 |  |  | 作业内容 |  |
| 焊工证发证机关 |  |  | 证件号码 |  |  | 有效期限 |  |
| 动火时间 |  | 年 月 日 时 分 至 月 日 时 分止（不超过7天） |  |  |  |  |  |
| 现场负责人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火现场有无 易燃易爆物 |  |  |  | 是否符合动火 安全管理制度 |  |  |  |
| 动火现场采取 的安全措施 |  | 1、自备灭火器（ ） 2、水（ ） 3、沙子（ ） |  |  |  |  |  |
| 消防措施 |  | 1、动火操作人员应严格执行有关电气焊、喷灯操作消防安全管理制度。 2、动火前，要对动火点周围五米以内易燃物清理干净或采取隔离措施，配备看火人员和灭火器材具、水、沙子等。室外五级风以上停止明火作业。 3、高空焊割作业，在操作部位的下方，应无易燃物，并有防护措施。 4、动火点要保持安全距离，不得与保温施工、油（木）工施工等其他危险性施工交叉作业。 5、作业结束检查无遗留火种后，拉闸断电，关闭乙炔、氧气瓶等阀门，待工件冷却后离开。 |  |  |  |  |  |
| 校内申请动火部门（单位）相关负责人意见： 签字（盖章）： （手机号： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生工作与安全保卫部意见： 签字（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火证签发时间 | 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 申请动火部门（单位）相关负责人为我校教职工，必须填写手机号，盖二级单位公章。

2．动火证须至少提前一天申请办理，申请动火部门（单位）相关负责人填好并盖章后，施工负责人以及动火人（必须携带焊工证）凭借此表到学生工作与安全保卫部（J1楼Ⅱ720）办理动火证，经保卫人员现场勘察后方可实施动火作业。