《自动化工程设计》教学大纲

（第1版）

| 执笔人： | 孙自强 |
| --- | --- |
| 审核人： |  |

2024年6月制定

一、课程基本信息

| 课程代码 | 100512T005 | 开课单位 | 工学院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称（中文） | 自动化工程设计 |  |  |  |
| 课程名称（英文） | Automation Engineering Design |  |  |  |
| 课程类别 | 专业课：自动化专业选修课 |  |  |  |
| 适用专业 | 自动化 |  |  |  |
| 总学分 | 2 | 总学时 |  | 32 |
| 理论学时 | 32 | 实验学时 |  |  |
| 上机学时 |  | 其他实践学时 |  |  |
| 先修课程 | 控制原理，过程控制工程，过程检测仪表，调节器与执行器等 |  |  |  |

二、课程简介

自动化工程设计是自动化专业的一门专业选修课，主要内容包括自控工程设计的基本任务、基本程序和自控专业设计人员与其他专业设计人员的相互协调关系；自动化工程设计中使用的图形符号和文字符号，管道仪表流程图、检测元件和执行器、信号处理功能的图形符号和文字代号等；自动化工程设计的主要内容和设计规范等。通过本课程的学习，学生应能够有全面的自动化工程设计的概念，掌握自动化工程设计的方法，并了解自动化工程设计有关的标准和规范，以期对自动化工程设计有全面、深入的了解，并能够与其他专业设计人员协调工作，完成整个工程项目的设计和施工，直至应用开车。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

（一）课程目标

课程目标1 ：掌握自动化工程设计的基本知识和设计方法。能识别和判断石油化工等领域中复杂工程问题的关键环节和参数。了解国内外相关技术的发展动向，鼓励学生培养工程创新能力。

课程目标2：综合应用自动化理论和工程技术完成自动化设计。在解决复杂工程问题的具体实践过程中，能够充分考虑工程实践对环境的影响，体现节能、环保意识，树立爱国敬业的远大理想。

课程目标3：运用过程检测、控制技术的基本原理，借助文献研究等手段，根据各相关待检测和控制变量的特性，分析过程影响因素，选择和应用合适的检测和控制仪表解决工程问题。能够撰写实验报告、设计报告、总结报告等。能够就自动化专业领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通、交流和反应，清楚地阐述工程理念和专业观点，包括陈述发言、清晰表达或回应指令。

课程目标4：通过查阅文献资料，在理解工程职业道德和规范，具备科学精神和工程师的基本素养的基础上，针对过程控制领域的复杂工程问题进行调研，通过实验分析、计算仿真等手段，给出解决方案。在多学科工程项目实施过程中，能够把工程管理原理与经济决策方法进行综合运用，具有运行、管理和经济决策的能力。具备的社会责任感和科技报国的家国情怀。

（二）课程目标对毕业要求的支撑

| 毕业要求 | 观测点 | 课程目标 | 支撑强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业要求1：系统掌握自动化领域的基本理论和基本知识，能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，结合文献研究分析自动化工程领域的复杂工程问题，以获得有效结论。 | 观测点1：能识别和判断石油化工等领域中复杂工程问题的关键环 节和参数。 | 课程目标1 | ☑ H - M - L |
| 毕业要求2：能够理解和评价针对自动化工程领域的复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 观测点2：在解决复杂工程问题的具体实践过程中，能够充分考虑 工程实践对环境的影响，体现节能、环保意识。 | 课程目标2 | - H ☑ M - L |
| 毕业要求3：能够就自动化工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。掌握一门外语，能熟练阅读本专业的外文文献，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 观测点3-4：能够撰写实验报告、设计报告、总结报告等。 能够就自动化专业领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通、交流和反应，清楚地阐述工程理念和专业观点，包括陈述发言、清晰表达或回应指令。 | 课程目标3 | ☑ H - M - L |
| 毕业要求4：理解并掌握自动化相关领域工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。 | 观测点5：在多学科工程项目实施过程中，能够把工程管理原理与 经济决策方法进行综合运用，具有运行、管理和经济决策的能力。 | 课程目标4 | - H - M ☑ L |

四、课程教学内容及对课程目标的支撑

| 序号 | 章节/教学单元 | 教学内容 | 学时 | 授课要点 （重点、难点、课程思政元素等） | 教学方法 | 考核形式 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 绪论 4 | 1、工程设计的基本任务 | 0.5 | 工程设计的特点、资质 工程设计的基本任务 | 课堂讲授 案例教学 自主学习 | 作业 简答 |  |
|  |  | 2、工程设计的基本程序 | 1 | 基础工程设计 详细工程设计 自控方案 自控工程设计文件的内容深度 |  |  |  |
|  |  | 3、自控工程设计术语 | 0.5 | 测量和仪表特性术语 过程控制术语 工业自动化仪表术语 数字技术和控制系统术语 |  |  |  |
|  |  | 4、自控专业与其他专业的设计条件及分工 | 1.5 | 与工艺、系统专业的设计条件及分工 与管道专业的设计条件及分工 与电气专业的设计条件及分工 与电信、机泵及安全（消防）专业的设计条件及分工 与建筑、结构、给排水、暖通专业的设计条件及分工 与总图专业的设计条件及分工 与采购专业的分工 设计条件表 |  |  |  |
|  |  | 5、工程设计的质量保证体系 | 0.5 | 各级人员的质量保证职责 设计控制的质量保证 工程设计文件的质量保证 |  |  |  |
| 2 | 第2章自控工程设计图形符号和文字代号 4 | 1、概述 | 0.5 | 标准化 自控专业工程设计规范和标准 | 课堂讲授 案例教学 自主学习 讨论 | 作业 简答 |  |
|  |  | 2、过程检测和控制流程图用文字代号 | 0.5 | 仪表功能标志字母 仪表功能标志字母的说明 后继字母输出功能字母Y的附加功能 仪表功能标志字母示例 缩写字母 |  |  |  |
|  |  | 3、过程检测和控制流程图用图形符号 | 0.5 | 仪表设备与功能图形符号 检测元件和检测仪表图形符号 执行器图形符号 信号处理功能图形符号 |  |  |  |
|  |  | 4、仪表常用电气元件和逻辑图图形符号和文字代号 | 0.5 | 常用电气元件图形符号和文字代号 逻辑图图形符号 |  |  |  |
|  |  | 5、仪表位置图及桥架布置图的图形符号 | 0.5 | 仪表电缆、光纤、汇线桥架敷设用图形符号 仪表位置图中现场各种盘（箱）的图形符号 现场安装仪表、部件的图形符号 |  |  |  |
|  |  | 6、显示视屏上过程设备和仪表的图形符号 |  | 一般规定、颜色设置、线条设置、数据字符的设置、数据显示的设置、趋势曲线显示 |  |  |  |
|  |  | 7、OPC UA的图形符号 | 0.5 | OPC UA的信息模型 OPC UA的应用示例 |  |  |  |
|  |  | 8、应用示例 | 1 | 控制室监控仪表图形符号的应用示例 共享显示、共享控制、分散控制图形符号的应用示例 计算机控制图形符号的应用示例 设定值监督控制和现场总线控制图形符号的应用示例 仪表之间连接信号的示例 |  |  |  |
| 3 | 第3章自控工程设计 16 | 1、管道仪表流程图 | 0.5 | 管道仪表流程图的分类 管道仪表流程图的内容 管道仪表流程图版本 | 课堂讲授 案例教学 自主学习 讨论 | 作业 简答 计算 |  |
|  |  | 2、仪表的选型 | 6 | 检测仪表一般特性和选型原则 流量、压力、温度、物位、成分检测仪表的选型 执行器的选型 显示、控制仪表的选型 仪表选型的注意事项 仪表数据表 |  |  |  |
|  |  | 3、控制室设计 | 2 | 控制室作用 控制室位置和布局 现场机柜室 操作台设计和人机工程学 |  |  |  |
|  |  | 4、信号报警和安全联锁控制系统设计 | 0.5 | 信号报警系统的设计 安全联锁控制系统的设计 顺序控制系统的设计 |  |  |  |
|  |  | 5、仪表供能系统设计 | 0.5 | 仪表供气设计 仪表供电设计 仪表及管线伴热和绝热保温设计 |  |  |  |
|  |  | 6、仪表配管和配线设计 | 0.5 | 管线的选用 管线和电缆的敷设 仪表盘（箱、柜）的配管和配线 |  |  |  |
|  |  | 7、仪表设备安全设计 | 1 | 防雷和防爆设计 接地设计 隔离和吹洗设计 核电厂安全设计 |  |  |  |
|  |  | 8、自控设计中的计算 | 4.5 | 控制阀流量系数的计算、计算程序、计算示例 控制阀实际开度和实际可调比的计算 节流装置流出系数的计算和节流装置选型、计算示例 其他辅助参数的计算 |  |  |  |
|  |  | 9、常用工程设计软件 | 0.5 | 常用工具软件包介绍 |  |  |  |
| 4 | 第4章集散控制系统和可编程控制器系统的设计 4 | 1、盘装仪表控制系统、基本过程控制系统与开放流程自动化控制系统 | 1 | 盘装仪表控制系统的架构 集散控制系统的架构 可编程控制器系统的架构 现场总线控制系统的架构 开放流程自动化控制系统的架构 | 课堂讲授 案例教学 自主学习 讨论 | 作业 简答 计算 |  |
|  |  | 2、集散控制系统设计规范 | 1 | DCS的技术要求、工程设计原则和职责分工、工程设计程序 DCS工程设计、通信系统设计、软件、供电、接地、防雷系统设计、 DCS验收、安装、联调与投运 设计示例 |  |  |  |
|  |  | 3、可编程控制器系统设计规范 | 1 | PLC系统工程设计原则和职责分工 PLC系统工程设计 SIS的工程设计 设计示例 |  |  |  |
|  |  | 4、MES和ERP设计 | 0.5 | S95标准 MES规范 ERP规范 |  |  |  |
|  |  | 5、工业互联网平台 | 0.5 | 工业互联网体系架构 工业互联网标准体系 |  |  |  |
| 5 | 第5章工程施工验收 4 | 1、自动化仪表工程施工及验收 | 2 | 自动化仪表工程的施工图 安装示例 自动化仪表工程的施工 | 课堂讲授 案例教学 自主学习 讨论 | 作业 简答 计算 |  |
|  |  | 2、自动化仪表工程的验收 | 2 | 仪表工程质量评定 综合控制系统试验 DCS和PLC的验收测试 SIS的验收测试 |  |  |  |

五、考核方式

（一）成绩评定方式： 百分制

（二）成绩构成：过程成绩45%，结课考核成绩55%

（三）考核环节：

| 考核环节 |  | 分值 | 考核/评价细则 | 对应的课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程考核 | 作业 | 30 | 课程作业的完成情况 | 1,2,3,4 |
|  | 测验1 | 30 | 根据阶段讲授的课程内容以：填空、简答、计算等形式考核（百分制） | 1,2,3 |
|  | 测验2 | 30 | 根据阶段讲授的课程内容以：填空、简答、计算等形式考核（百分制） | 1,2,3 |
|  | 考勤 | 10 | 考勤记录 |  |
| 结课考核 | 报告 | 100 | 1.完成综述报告 2.完成一个自控设计项目。 | 1,2,3,4 |

（四）课程考核环节与课程目标的对应关系：

| 考核环节 |  | 分值 | 各考核项目对应课程目标的分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 课程目标1 | 课程目标2 | 课程目标3 | 课程目标4 |
| 过程考核 | 作业 | 13.5 | 2 | 5 | 5 | 2.5 |
|  | 测验1 | 13.5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
|  | 测验2 | 13.5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
|  | 考勤 | 4.5 |  |  |  |  |
| 结课考核 | 报告 | 55 | 10 | 20 | 20 | 5 |
| 课程目标分值合计:100 |  |  | 14 | 35 | 35 | 11.5 |

六、安全教育

七、课程目标达成度评价

课程目标达成度评价包括课程分目标达成度评价和课程总目标达成度评价，具体计算方法如下：

（1）课程分目标达成度=总评成绩中支撑该分目标相关考核环节按权重计算的总得分/总评成绩中支撑该分目标相关考核环节总分

（2）课程总目标达成度=该课程总评成绩平均分/100

八、学习建议

课程知识点以课堂讲授为主，着重案例教学。学生在学习基本知识点的基础上，应关注课程重点、难点内容，对相关问题展开思考和讨论，使自己在掌握课程基本内容和基本方法的同时，能够融会贯通，从数学概念、物理概念及工程概念出发分析和解决测控领域的相关问题，提高自己的学习理解能力。

课外自主学习主要包括课后作业、工程应用案例研究等几个方面。课后作业主要侧重于巩固学生对基础知识与方法的掌握，学生应在课后通过自主学习独立完成作业。在工程应用案例研究环节中学生应自主查阅文献资料，了解相关自动化工程设计技术和最新发展动态。

九、教材及参考资料

1．教材

| 教材名称 | 版次 | 印次 | 作者 | 出版社 | 书号（ISBN） | 教材级别（ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业生产过程自控工程设计 | 2024年3月第1版 | 2024年3月第1次印刷 | 侍洪波孙自强 何衍庆 | 化学工业出版社 | 9787122433268 | 高等学校自动化类专业系列教材 |

2．主要参考书目

| 序号 | 教材名称 | 版次 | 印次 | 作者 | 出版社 | 书号（ISBN） | 教材级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 石油化工自动控制设计手册（第四版） | 2020年12月第4版 | 2020年12月第1次印刷 | 黄步余 | 化学工业出版社 | 978-7-122-37941-2 |  |

3．其他学习资源