《燃烧与爆炸学课程设计》教学大纲

（第1版）

| 执笔人： | 杨玉山 |
| --- | --- |
| 审核人： |  |

2024年6月制定

一、课程基本信息

| 课程代码 | 160411E003 | 开课单位 | 工学院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 （中文） | 燃烧与爆炸学课程设计 |  |  |  |
| 课程名称 （英文） | Combustion and Explosion Course Design |  |  |  |
| 课程类别 | 专业必修课 |  |  |  |
| 适用专业 | 安全工程 |  |  |  |
| 总学分 | 2 | 总学时 |  | 2周 |
| 理论学时 | 0 | 实验学时 |  | 0 |
| 上机学时 | 0 | 其他实践学时 |  | 2周 |
| 先修课程 | 燃烧与爆炸学、化工原理、安全系统工程等 |  |  |  |

二、课程简介

《燃烧与爆炸学课程设计》是安全工程专业核心课程《燃烧与爆炸学》的实践延伸拓展课程。通过具体的工程案例的分析和设计，使学生更好地熟悉和理解燃烧与爆炸安全技术的基本理论。通过燃烧与爆炸学课程设计，掌握生产过程中引起火灾爆炸的原因和基本规律，为分析和解决生产过程中的火灾爆炸隐患打下坚实的实践基础。

- 通过本课程的学习，学生应达到如下几个主要目标：

- （1）进一步理解和掌握防火防爆的基本理论；

- （2）熟悉危险性生产或储存装置或场所存在的主要危险、有害因素；

- （3）了解生产工艺流程、熟悉安全生产规程和安全管理制度；

- （4）运用防火防爆安全技术的基本理论和安全管理原理提出针对性的安全对策措施。

三、课程目标及对毕业要求的支撑

（一）课程目标

课程目标1：知识层面

了解石油化工相关企业的生产场所、附属设施、存储区的建（构）筑物功能；掌握如何确定建（构）筑物的耐火等级和防火间距；能够对相关企业厂房进行爆炸危险区域划分，并主要防爆电气设备进行分析、选型；能够对有爆炸危险的厂房计算其泄爆面积，并选择确定泄爆方式；了解当前主流的防火防爆对策措施，并能够针对特定企业厂房选择相对应防火防爆措施。

课程目标2：技能/能力层面

熟悉火灾和爆炸防护设计的基本原则和方法，具备进行火灾和爆炸防护设计的能力，掌握耐火等级、防火间距、泄爆方式和面积设计原则和计算方法，了解各种防火材料、防爆设备的选型及其应用场景，能够根据具体情况设计合理的防火防爆系统。具备防火防爆方面信息检索、资料搜集能力与案例分析能力。强化语言表达能力和逻辑系统思维。

课程目标3：素养层面

具有设计防火防爆系统的知识结构，通过课程中的分析、讨论、答辩，培养分析沟通交流素质，使学生具备工程知识应用能力、工程问题分析能力、设计开发能力和科学研究能力，达到自主学习、创新发展的素质要求。注重提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养等的培养。

四、课程教学内容及对课程目标的支撑

| 序号 | 章节/教学单元 | 教学内容 | 学时 | 授课要点 （重点、难点、课程思政元素等） | 教学方法 | 考核形式 | 课程目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1章 | 总平面布置 | 2 | 厂址确定及布置原则、火灾危险类别的确定、耐火等级的确定、防火间距的确定 | 讲授 | 设计报告+ 课程答辩 | 目标1 目标2 目标3 |
| 2 | 第2章 | 防爆电气的设计 | 1.5 | 爆炸危险场所区域的划分、防爆电气的选择 | 讲授 | 设计报告+ 课程答辩 | 目标1 目标2 目标3 |
| 3 | 第3章 | 泄爆方式确定及泄爆面积计算 | 0.5 | 泄爆方式和泄爆面积的计算 | 讲授 | 设计报告+ 课程答辩 | 目标1 目标2 目标3 |
| 4 | 第4章 | 消防灭火器的配备 | 2 | 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级、灭火器的选择、灭火器的配置设计计算 | 讲授 | 设计报告+ 课程答辩 | 目标1 目标2 目标3 |
| 5 | 第5章 | 防火防爆安全对策措施 | 2 | 安全管理及教育措施、安全技术措施 | 讲授 | 设计报告+ 课程答辩 | 目标1 目标2 目标3 |

五、考核方式

（一）成绩评定方式：

百分制

- 成绩构成：课程设计报告70%，课程设计答辩30%

（三）考核环节：

| 考核环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 对应的课程目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计报告 | 70 | 主要考核学生的知识掌握程度和工程实践能力；成绩占总评成绩70%。 | 目标1、目标3 |
| 课程答辩 | 30 | 主要考核学生语言表达能力和逻辑运用能力；成绩占总评成绩30%。 | 目标1、目标2 |

- 课程设计报告撰写要求：

（1）完成时间：2周。

（2）要求每个学生完成课程设计书一份，约5000字。要求学生对所设计的内容必须概念准确，参数选择合理，符合设计手册与设计规范及相关参考书籍的要求，计算正确，计算书书写工整、清晰，文笔流畅。设计合理，图表清晰，符合规范。

（3）独立完成。

七、教材及参考资料

1．教材

| 教材名称 | 版次 | 印次 | 作者 | 出版社 | 书号（ISBN） | 教材级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火防爆技术 | 2018年2月第1版 | 2022年1月第3次印刷 | 胡广霞 | 中国石化出版社 | 978-7-51144-725-8 | 普通高等教育“十三五”规划教材 |

2．主要设计依据

（1）《石油库设计规范》GB50074-2011

（2）《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012

（3）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

（4）《建筑设计防火规范》GB50016-2006

（5）《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008

（6）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

（7） 化工生产防火防爆安全技术等有关图书资料