## 价目表及优惠政策
中国石油大学（北京）克拉玛依校区分析测试中心测试服务价目表
序号 | 设备名称 | 所在实验室 | 服务项目 | 收费标准 | 校内送样测试（40%） | 校内自主上机（20%） | 备注
1 | 聚焦离子束扫描电镜 | F1-102 | 常规形貌测试+能谱 | 1000元/小时 | 400元/小时 | 200元/小时 | （1）可提供样品喷碳； （2）不接受磁性粉末样品。
|  |  | FIB-SEM剖面分析 | 2000元/小时 | 800元/小时 | 400元/小时
|  |  | 三维重构 | 4250元/样品 | 1700元/样品 | 850元/样品
2 | 偏光显微镜 | F1-102 | 基础检测 | 400元/小时 | 160元/小时 | 80元/小时 | 自行制样
3 | 小角/广角X射线衍射仪（XRD） | F1-102 | 常规测试 | 300元/样品 | 120元/样品 | 60元/样品 | 测试角度范围5-90度，扫速5-10度/分钟。 仅接受200目的粉末样品，请提前与实验员联系。
|  |  | 小角测试 | 400元/样品 | 160元/样品 | 80元/样品 | 测试角度范围1-5度，扫速5-10度/分钟，单个样品测试时间需小于30min。 仅接受200目的粉末样品，请提前与实验员联系。
|  |  | 慢扫 | 750元/小时 | 300元/小时 | 150元/小时 | 单个样品测试时间大于30min。 仅接受200目的粉末样品，请提前与实验员联系。
|  |  | 微区X射线 | 250元/样品 | 100元/样品 | 70元/样品 | 块状样品表面足够平整，两厘米见方，高度小于一厘米。
|  |  | 掠入射 | 250元/样品 | 100元/样品 | 70元/样品 | 仅接受薄膜类样品。
|  |  | 全岩样品测试及矿物识别 | 300元/样品 | 200元/样品 | 120元/样品 | 仅接受200目的粉末样品，请提前与实验员联系。
|  |  | 粘土样品测试及矿物识别 | 500元/样品 | 300元/样品 | 150元/样品 | 样品需要自行前处理，可提供前处理环节的理论指导。
4 | X射线荧光光谱仪(XRF) | F1-102 | 无标样定量分析 | 400元/样品 | 160元/样品 | 80元/样品 | 请提前与实验员联系
|  |  | 制样（粉碎） | 200元/样品 | 80元/样品 | 40元/样品
|  |  | 制样（压片） | 100元/样品 | 40元/样品 | 20元/样品
|  |  | 制样（熔片） | 750元/样品 | 300元/样品 | 150元/样品
5 | 高温高压在线驱替核磁共振成像系统 | F1-106 | T2谱测试 | 1500元/小时 | 600元/小时 | 300元/小时 | 样品测试平均时长（机时）0.5-10小时，视测试测试条数而定
|  |  | T1-T2谱测试 | 2500元/小时 | 1000元/小时 | 500元/小时 | 样品测试平均时长（机时）0.5-2小时，视测试测试和测试参数而定
|  |  | 核磁成像测试 | 2500元/小时 | 1000元/小时 | 500元/小时 | 样品测试平均时长（机时）0.5~10小时，视测试测试次数和测试参数而定
|  |  | 核磁共振在线水驱、化学驱 | 1500元/小时 | 600元/小时 | 300元/小时 | 样品测试平均时长（机时）5~20小时，视测试测试次数、岩心物性、实验复杂程度而定
|  |  | 核磁共振在线气驱 | 2500元/小时 | 1000元/小时 | 500元/小时 | 样品测试平均时长（机时）5~20小时，视测试测试次数、岩心物性、实验复杂程度而定
6 | 裂缝导流评价系统 | F1-106 | 裂缝期导流能力 | 1000元/小时 | 400元/小时 | 200元/小时 | 样品测试平均时长（机时）10-30小时，视测试闭合压力高低和压力点个数而定
7 | 高温高压多功能岩心驱替系统 | F1-111 | 短岩心渗流、敏感性、注液吞吐、水驱油实验 | 200元/小时 | 80元/小时 | 40元/小时 | 样品测试平均时长（机时）2-4天，不同渗透率测试时间差异较大
|  |  | 长岩心水驱、注液吞吐 | 400元/小时 | 160元/小时 | 80元/小时 | 样品测试平均时长（机时）4-7天 长岩心由多根短岩心拼接，每根短岩心饱和原油等前期处理，不同渗透率测试时间差异大，耗时长
|  |  | 短岩心气驱、注气吞吐实验 | 300元/小时 | 120元/小时 | 60元/小时 | 样品测试平均时长（机时）2-4天，不同渗透率测试时间差异较大
|  |  | 长岩心气驱、吞吐实验 | 500元/小时 | 200元/小时 | 100元/小时 | 样品测试平均时长（机时）4-7天 长岩心由多根短岩心拼接，每根短岩心饱和原油等前期处理，不同渗透率测试时间差异大，耗时长
|  |  | 非均质并联水驱、化学驱、气驱实验 | 600元/小时 | 240元/小时 | 120元/小时 | 样品测试平均时长（机时）6-12天 非均质由多根岩心组成，每根岩心饱和原油等前期处理不同渗透率测试时间差异大，耗时较长
8 | 无汞高压物性分析仪（PVT） | F1-113 | 流体高压物性参数 | 500元/小时 | 200元/小时 | 100元/小时 | 样品测试平均时长（机时）24小时-48小时，具体时间由油样粘度和所加气样组分而定。
9 | CO2高温高压真三轴水力压裂实验系统 | F1-114 | 常规真三轴压裂实验 | 665元/小时 | 266元/小时 | 133元/小时 | 请提前与实验员联系
|  |  | CO2真三轴压裂实验 | 1665元/小时 | 666元/小时 | 333元/小时
10 | 岩石声、电、渗参数测定仪 | F1-115 | 单参数测定（声波、电阻率等） | 100元/小时 | 40元/小时 | 20元/小时 | 请提前与实验员联系
|  |  | 声电渗联测 | 1000元/小时 | 400元/小时 | 200元/小时
11 | 高温高压岩石三轴仪 | F1-116 | 岩石单/三轴抗压强度、弹性模量、泊松比、声波速度 | 400元/小时 | 160元/小时 | 80元/小时 | 样品测试平均时长（机时） （1）单轴抗压强度测试机时3小时/个； （2）三轴抗压强度4小时/个
12 | 离子色谱仪 | F1-208 | 无机溶液阴/阳离子定量检测 | 500元/样品 | 200元/样品 | 100元/样品 | （1）样品需为简单离子水溶液，样品量需提供10~15mL； （2）液体样品离子浓度请尽量控制在ppm级别，预约时候请注明浓度范围，pH值尽量为中性。
13 | 气相色谱质谱联用仪（三重四级杆质谱） | F1-208 | 定性检测 | 250元/样品 | 100元/样品 | 50元/样品 | 可接受气体、液体样品，需要提供相关文献及标准 送样要求：①提前告知溶剂；②自备10ml以上色谱纯溶剂，与样品一起送来
|  |  | 气质联机定性+定量检测 （五个组分以内，含五个组分） | 1200元/样品 | 480元/样品 | 240元/样品
|  |  | 气质联机定性+定量检测 （五个组分以上，每个组分需要额外支付） | 50元/组分 | 20元/组分 | 10元/组分
|  |  | 测试方法开发 | 1000元/样品 | 400元/样品 | 200元/样品
|  |  | 更换色谱柱 | 200元/次 | 80元/次 | 40元/次
14 | 高效液相色谱仪 | F1-208 | 定性测试 | 400元/样品 | 100元/样品 | 50元/样品 | （1）只接受液体有机物样品； （2）样品需自行前处理，需要提供相关文献及标准
|  |  | 定性+定量检测（三个组分以内） | 500元/样品 | 200元/样品 | 100元/样品 | （1）只接受液体有机物样品； （2）样品需自行前处理，自备定量标准品，需要提供相关文献及标准
|  |  | 定性+定量检测（三个组分以上，每个组分需要额外支付） | 50元/组分 | 20元/组分 | 10元/组分
|  |  | 测试方法开发 | 1000元/样品 | 400元/样品 | 200元/样品
|  |  | 更换色谱柱 | 200元/次 | 80元/次 | 40元/次 | 自备色谱柱
15 | 原位傅里叶红外变换光谱仪 | F1-208 | 基础测试 | 200元/样品 | 80元/样品 | 40元/样品 | （1）自备干燥溴化钾、无水乙醇和纸巾； （2）粉末样品干燥，液体样品pH在5-10之间； （3）可提供压片工具。
|  |  | 变温原位红外 | 350℃以下，650元/样品； 350-500℃，1075元/样品 | 350℃以下，260元/样品； 350-500℃，430元/样品 | 350℃以下，130元/样品； 350-500℃，215元/样品 | 请提前与实验员联系
|  |  | 光催化原位红外 | 650元/样品 | 260元/样品 | 130元/样品 | 请提前与实验员联系
|  |  | 电化学原位红外 | 2125元/样品 | 850元/样品 | 425元/样品 | （1）自备液氮
16 | 普通红外光谱仪 | F1-208 | 基础测试 | 200元/样品 | 80元/样品 | 40元/样品 | （1）自备干燥溴化钾、无水乙醇和纸巾； （2）粉末样品干燥，液体样品pH在5-10之间； （3）可提供压片工具。
17 | 有机元素分析仪 | F1-208 | C、N、H、S元素含量测定 | 500元/样品 | 200元/样品 | 100元/样品 | （1）粉末样品：一般需要30mg以上，过筛200目； （2）溶液样品：需要提供 2mL
18 | 数字密度仪 | F1-208 | 轻质油密度测定 | 400元/样品 | 160元/样品 | 80元/样品 | 样品流动性较好，蜡含量低
19 | 旋转粘度仪 | F1-208 | 单个粘度点 | 300元/样品 | 120元/样品 | 60元/元样品 | 样品可流动，无腐蚀性、无磁性、均一液体
|  |  | 测试大于等于10个以上的粘度点 （不同温度下或不同剪切速率下） | 750元/样品 | 300元/小时 | 150元/小时 | 测试时间小于1小时按1小时计算
分测中心测试收费优惠标准一览表
|  |  | 单批次委托送样测试费(元) | 优惠系数
|  |  | 1500-3000(含3000) | 0.95
|  |  | 3000-6000(含6000) | 0.9
|  |  | 6000-15000(含15000) | 0.85
|  |  | 15000以上 | 0.8
注：本优惠方案只针对单批次委托送样。

## 优惠政策
分测中心测试收费优惠标准一览表
单批次委托送样测试费(元) | 优惠系数
1500-3000(含3000) | 0.95
3000-6000(含6000) | 0.9
6000-15000(含15000) | 0.85
15000以上 | 0.8
注：本优惠方案只针对单批次委托送样。